Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (umowy)

| L.p. | Nazwa (a) | Ilość (b) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry oleju opałowego muszą być zgodne z normą PN-C-96024: 1) temperatura zapłonu, - nie niższa niż 56°C 2) całkowita zawartość zanieczyszczeń - nie wyższa niż 24 mg/kg 3) wartość opałowa - nie niższa niż 42,6 MJ/kg | 6 000 litrów |
| Dostawa oleju opałowego stosowanego jako paliwo do kotła c. o. zlokalizowanego na terenie Krytej Pływalni „Delfin”. Kotłowania posiada trzy zbiorniki o pojemności 3 000 litrów każdy. Łącznie 9 000 litrów. Dostawa przedmiotu zamówienia jest działaniem Wykonawcy polegającym na dostarczeniu Zamawiającemu oleju opałowego, o wymaganiach/parametrach nie gorszych niż te określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 ). Ilość przedmiotu zamówienia wskazana w kolumnie „b”, jest wielkością orientacyjną. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia wskazanej w kolumnie „b” do ilości nie mniejszej niż 20%. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, załadunek, transport, wyładunek w miejscu odbioru. |  |  |