**Procedura montażu wodomierza dodatkowego woda bezpowrotnie zużyta**

„Usługi Komunalne” Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdrój informuje Klientów o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia. Jest to woda wykorzystywana np. do podlewania ogrodów, celów rolniczych, hodowli zwierząt – nie jest odprowadzana do sieci kanalizacyjnej.

Większość naszych klientów, korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ma zainstalowany tylko jeden licznik – tzw. wodomierz główny, wskazujący całkowite zużycie wody w domu. Wtedy ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody (podstawa: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku).

„Usługi Komunalne” Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdrój opłatę za ścieki pomniejszy o ilość wody bezpowrotnie zużytej, jeśli właściciel nieruchomości zainstaluje dodatkowy wodomierz, który pokaże, ile zużyliśmy jej np. przy podlewaniu ogródka.

**W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy:**

* Złożyć w biurze obsługi klienta „Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdrój wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą. [*Wniosek*](https://www.mzwik-kety.com.pl/wp-content/uploads/wszystkie/006wniosek_war_tech_wod_dod6_DT.pdf)
* Pobrać w biurze obsługi klienta Spółki lub ze strony internetowej warunki techniczne zainstalowania dodatkowego wodomierza. [*Warunki*](https://www.mzwik-kety.com.pl/wp-content/uploads/2021/07/warunki-tech-wodomierz-dodatkowy.pdf) [*techniczne*](https://www.mzwik-kety.com.pl/wp-content/uploads/2021/07/warunki-tech-wodomierz-dodatkowy.pdf)
* Wykonać montaż wodomierza dodatkowego we własnym zakresie z uwzględnieniem wytycznych wydanych w warunków technicznych.
* Zgłosić do „Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdrój wykonanie zamontowania wodomierza dodatkowego (we własnym zakresie). W celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania oraz dokonania odbioru technicznego i zaplombowania urządzenia należy taką usługę zlecić Spółce. Usługa płatna. [*Zlecenie odbioru instalacji*](https://www.mzwik-kety.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zlecenie-odbioru-wodomierz-dodatkowy-dla-wody-bezpowrotnie-zuzytej-1.pdf)
* Podpisać stosowny aneks do umowy.

**U W A G A**

*Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz.29 z późn. zmianami) – okres ważności dowodu legalizacji wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr. 74, poz.836 z późn. zmianami) – to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.*