Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe nr 02/BCUŚII/2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość | Okres gwarancji w miesiącach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łózko z podnośnikiem/ wyciągiem regulowanym elektrycznie – regulacja wysokości całego leża na pilota, regulacja kąta nachylenia oparcia i części udowej podnóża na pilota, pozycja antytrendelenburg, regulacja części łydkowej podnóża manualna, wysięgnik i barierki w standardzie, barierki opuszczane poniżej poziomu ramy leża, łóżko wyposażone w materac max obciążenie 175 kg. | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Balkonik trójfunkcyjny - trzy różne funkcje: krocząca, stała oraz stała z kółkami, Składana rama wykonana z aluminium, stopki podporowe zakończone gumą, max. obciążenie 110 kg | 4 szt. |  |  |  |  |  |